La disciplina, por ejemplo Física

Tecnología de naturación vertical y su efecto en el confort térmico

en edificaciones comerciales de Lima

espacio

Fredy Condori1, Pedro Marín2 y Juan Robles3

Los nombres de autores e instituciones deben respetar el estilo IEEE

1 Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú.

2 Universidad tal

3 Instituto cual

Si un autor tiene dos instituciones se coloca los dos números que corresponden como superíndices.

Resumen

espacio

La presente investigación tuvo como objetivo analizar los efectos de la naturación vertical en el confort térmico,

dentro de la edificación comercial Centro Lima, ubicada en el distrito del Lima, utilizando la mini estación

meteorológica Kestrel 5500 y registradores de temperatura y humedad, con la finalidad de proponer la

naturación vertical (jardines verticales) en el interior de edificaciones comerciales de Lima Metropolitana. Para

ello, se utilizó un diseño experimental piloto y se llegó a las siguientes conclusiones: las condiciones

ambientales de confort térmico dentro de la edificación comercial investigada no cumplen con las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo ya que exceden los niveles de temperatura y existe una

baja humedad, con escasa velocidad del viento. La naturación vertical instalada incide, favorablemente, en el

confort térmico dentro de la edificación comercial, regulando los parámetros básicos y ubicándolos dentro de

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo [1].

espacio

Descriptores: Naturación vertical, edificación comercial, confort térmico, salud en el trabajo.

Espacio

Abstract

Espacio

The purpose of this research was to analyze the effects of vertical nature on thermal comfort, within the Centro Lima commercial building, located in the district of Lima, using the Kestrel 5500 mini weather station and temperature and humidity recorders, with the purpose of proposing vertical nature (vertical gardens) inside commercial buildings of Metropolitan Lima [1]. For which a pilot design was used, reaching the following conclusions: the environmental conditions of thermal comfort within the commercial building under investigation do not comply with the minimum safety and health provisions in workplaces, since they exceed the temperature levels and there is low humidity with low wind speed [2]. The installed vertical nature favorably affects thermal comfort within the commercial building, regulating the basic parameters and placing them within the minimum health and safety regulations in workplaces.

Espacio

Keywords: Vertical nature, commercial building, thermal comfort, health at work.

Espacio, en diseño de página, hacer salto de sección y contínua, justificar Crtl J, luego colocar en 2 columnas

Referencias

Las referencias deben ser mencionadas en el texto

| ### [1] | Referencia 1, según estilo IEEE |
| --- | --- |
| ### [2] | Referencia 2, según estilo IEEE |

Las frases en rojo son explicativas. Debe desparecer, pero las líneas deben quedar vacías